KONTROLLSKJEMA FOR BRANNVERN

# Koie (ett skjema for hver hytte):   …………………………………….

År: …………..

Tilsynsperson: …………………………………………………………….

RØYKVARSLERE

Batterier er skiftet, dato: ………   ………   ………   ………   ………   ……..

Nye optiske varslere er innkjøpt og montert i hvert rom. Dato:……………..

Nye batterier finnes tilgjengelig for de besøkende.

Gamle batterier fjernes og leveres på egnet sted.

Dato for utskifting skrives med sprittusj på røykvarsler. Ikke eldre enn 10 år.

BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Manometer kontrollert følgende datoer:  ……….      ………     ……….      …………

Avvik: ………………………………………………………………………………………….

Nye apparater er innkjøpt og montert	,  antall: ………	dato: ………………..

Skriv dato og år med sprittusj på apparatet. Husk å vende på apparatene når du er på koietilsyn.

For at et slukkeapparat (pulver) skal være godkjent skal de ha kontroll hvert 5 år og service hvert 10 år. Service må utføres av kompetente fagpersoner kategori grønt sertifikat.

Med jevnlig tilsyn/feiing hvert 5 år kan slukkeapparatene bli kontrollert. Istedenfor service hvert 10 år anbefales det å kjøpe nye slukkeapparater.

GASSBLUSSAPPARAT

Kontroll av koblinger, dato: ……………

Kontroll av regulatorsett, dato: ……………  Eventuelt byttet, dato: ……………..

Produksjonsdato på slangen: …………… Produksjonsdato ikke eldre enn 5 år, men det anbefales å bytte annenhvert år.

# Deler på apparatet er skiftet, dato: ………  del: ……………………………

ILDSTED

Kontroll av vedovn, dato: ………………..

Avvik, beskriv: ……………………………..

Feid skorstein og røykrør, dato: ………..

Alt brennbart skal ha større avstand enn 30 cm fra ovn og rør, sjekk vedkassene!

# Alle snorer og spiker for ekstra tørk er fjernet, dato: ……………..

Annet / merknader: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Sted, dato, sign: ……………………………………………………………….

Skjema 2020 - VT