Sjekkliste – Tilsynsrapport ved hyttetilsyn

Koie: …………………………………………………………. Dato: ………………

*Punktene under markeres som OK for at de er kontrollert. Eventuelle tiltak beskrives nærmere under anmerkning.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sjekkpunkt** | **OK?** | **Anmerkning** |
| **Byggeteknisk** |  |  |
| Lås og beslag (Smøring og justering av hengsler, lås og beslag, samt funksjonstest) |  |  |
| Vinduer (glass, hengsler, hasper, kroker og funksjon) |  |  |
| Dører (etterjusteringer) |  |  |
| Innrapportering av vedlikeholdsbehov |  |  |
| **Lys og Varme** |  |  |
| Solcelleanlegg (vask av solcelle og etterfyll eventuelt vann på batteriene, kontroll av sikringer og lyspunkt) |  |  |
| Ildsted / ovn / ovnsrør (sprekker, tettinger, glass og plater) |  |  |
| Tømme aske, husk brannfaren! (Askebøtte i metall) |  |  |
| Gass (slanger skiftes hvert 3.år, og trykkregulator hvert 10.år) |  |  |
| Stearinlys, fyrstikker |  |  |
| Ved (nok for minimum ett år) |  |  |
| **Renhold** |  |  |
| Renhold (årlig rundvask av hytta, husk også renhold av utedo) |  |  |
| Opprydding i uthus og rundt hytta (ikke synlig søppel) |  |  |
| Årlig skifte av sengetøy / lufting av sengeklær |  |  |
| Vasking av servise, kokekar og bestikk |  |  |
| Bytte oppvaskkluter og håndklær |  |  |
| Rengjøring av lysestaker |  |  |
| Oppvaskmidler / rengjøringsmidler / kost |  |  |
| Toalettpapir / tørkerull |  |  |
| Drikkevannsbøtter (skal være godt merket med «Drikkevann») |  |  |
| **Brann og sikkerhet** |  |  |
| Røykvarslere (funksjonstest og skifte av batteri) |  |  |
| Brannslukningsapparater (årskontroll, apparatet vendes), brannteppe |  |  |
| Feiing av pipe og ovnsrør |  | Husk å tømme sot fra ovn og ovnsluke |
| Fyringsinstruks oppslått |  |  |
| Branninstruks oppslått |  |  |
| Kontrollskjema brannvern fulgt opp |  |  |
| **Betaling og informasjonsmateriell** |  |  |
| Lapper med betalingsinformasjon, info om Vipps fjernes. |  |  |
| Informasjon (prisliste, infomateriell, vann, ved, osv.) |  |  |
| Besøksprotokoll |  |  |
| Skauleisposten, årbok ,turprogram |  |  |
| **Vinterforberedelser** |  |  |
| Skilting / merking til/av vintervann |  |  |
| Spade, snøskuffe og kost settes frem ved inngangsdører |  |  |
| **Annet** |  |  |
| Sende inn årsrapport for koia |  |  |
| Levert budsjett for oppgraderingsbehov for kommende år |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Dato tilsyn utført: Navn:

Tilsynsrapport sendes DNT Ringerike. Kopi bør oppbevares i tilsynets hyttemappe.