KONTROLLSKJEMA BRANN OG RØMMING     ÅR……..

HYTTE:………………………………………………	DATO :……………………

HYTTA HAR FØLGENDE BRANNVERNTILTAK:

|  | ANTALL |
| --- | --- |
| RØYKMELDERE |  |
| PULVERAPPARATER |  |
| RØMNINGSVEIER |  |
| BRANNINSTRUKSER |  |
| BRANNSLANGER |  |
| BEHOLDER FOR BRENNBART AVFALL |  |

VED HVERT TILSYN SKAL FØLGENDE KONTROLLERES:

| DATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funksjonstest røykmeldere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rømningsveier, åpne & merket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulverapparat, manometer kontrolleres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslanger, visuell inspeksjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ildsted, visuell inspeksjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Førstehjelpskoffert, sjekk for etterfylling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÅRLIG KONTROLL:

|  |  | DATO | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Røykmelder: | Bytte batteri |  |  |
|  | Funksjonstest vha røyk- stikker/gass |  |  |
| Pulverapparat | Pulveret løst, vendes 2-3 ganger |  |  |
|  | Strålerør, åpent og helt |  |  |
| Brannslange | Testet med vann |  |  |
| Propan oppbevaring | Slange og regulator kontrolleres for lekkasje, Byttes hver 3 år |  |  |
| Feie: | Feie pipe og ildsted |  |  |

Kommentarer:

NB! KONTROLLSKJEMA SKAL LEVERES TIL KONTORET INNEN NOVEMBER